| 검 수 확 인 서 | 작성; 검토; 승인; 최종승인. |
| --- | --- |

| 문서번호 | 테스트랩-2026-021 | 작성일자 | 2026. 7. 24. |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성부서 | 기업부설연구소 | 작성자 | 박연구 |

아래 물품 또는 용역에 대한 검수 결과를 확인합니다.

1. 검수 기본정보

| 검수일자 | 2026. 7. 23. | 검수장소 | 본사 기업부설연구소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검수자 | 박연구 | 소속/직위 | 선임연구원 |
| 공급업체 | 한국계측기기(주) | 납품일자 | 2026. 7. 22. |
| 계약/발주번호 | PO-2026-0043 | 계약/발주금액 | 3,300,000 원 |

2. 과제정보

| 과제명 | 스마트 물류 자동화 시스템 개발 | 사업명 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) 도약 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 검수내역

| 번호 | 품명/용역명 | 규격·내용 | 수량 | 검수수량 | 검수결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 레이저 거리 측정기 | LDM-500 / 측정범위 0.05~150m | 2 | 2 | 적합 | - |
| 2 | 3축 진동 센서 | VS-3A / ±16g | 4 | 4 | 적합 | - |
| 3 | 데이터 로거 | DL-8 / 8채널 | 1 | 1 | 조건부 적합 | 전원 어댑터 미포함 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |

4. 종합 검수결과

| 검수결과 | □ 적합 □ 조건부 적합 □ 부적합 |
| --- | --- |
| 확인내용 | 발주 사양과 대조하여 수량 및 규격을 확인하였으며, 3개 품목 모두 정상 작동을 확인함. |
| 보완사항 | 데이터 로거 전원 어댑터는 공급업체가 2026. 7. 30.까지 추가 납품하기로 함. |

첨부: 거래명세서 1부, 검수 사진 3매